一、驱动安装说明

.江苏东华测试USB－RS232驱动程序在 Win2000操作系统下的安装步骤：(WinXP操作系统下的安装与此类似)

1）. 建议将本公司附带安装盘中的“USB-RS232”文件夹复制到“D盘”，注意下述过程图片显示的是USB-RS232的安装过程。

2）. 将USB通讯线的B端（正方形）插入仪器的USB接口，然后将通讯线的A端（长方形）插入计算机的USB接口，这时操作系统会提示找到新硬件，然后弹出“找到新的硬件向导”，如 图-1 所示：

图-1

3）. 选择“搜索适合于我的设备的驱动程序（推荐）（S）。”，如 图-2 所示：

图-2

4）. 点击“下一步”，结果如图（图-3） 所示，选中“指定一个位置（S）”，

图-3

5）. 点击“下一步”，结果如图（图-4） 所示，选择“浏览”，选择DH38××（USB-RS232）驱动目录，按确定；

图-4

6）.系统提示“向导正在安装软件，请稍候…”，如图（图-5） 所示：

图-5

7）.点击下一步，当图-5所示安装完成后，系统提示“完成找到新硬件向导”，如图 （图-6）：

图-6

8）. 点击“完成”按钮，系统自动进行更新，然后将会再弹出新窗口，按照前面的步骤重新安装一遍即可。

二、查询USB使用哪一串行通讯接口的方法

1)  重新插拔一下USB接口，用鼠标右击桌面“我的电脑”，点击属性，将弹出如图窗口；

2)  点击“硬件”，出现如图窗口：

3) 点击“设备管理器”，出现如图窗口：

4）点击“端口（COM和LPT）”，出现如图窗口，此时可看到“CP210x USB UART Bridge Controler (COM3)”,表明此时USB使用COM3串行接口通讯，在启动本公司软件后，通讯接口应选择COM3，仪器才能正常工作。

江苏东华测试技术有限公司

2005.11.9